Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 – Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnej pracowni przedmiotowej – matematycznej

w sprzęt komputerowy i multimedialny.

| Lp. | Nazwa pracowni | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRACOWNIA TIK | jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem Procesor min. 3 GHz, min. 6 MB RAM 16 GB Dysk min. 480 GB SSD Grafika Zintegrowana z procesorem Dźwięk Karta zintegrowana z płyta główna, zgodna z HD Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera. Obudowa małogabarytowa tMonitor 24", min.1920 x 1080. System operacyjny, Edytor Tekstu, Arkusz Kalkulacyjny, Program antywirusowy na min. 24 miesiące. | 1 |
| 2. | PRACOWNIA TIK | przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem Procesor min. 3 GHz, min. 6 MB RAM 8 GB Dysk min. 240 GB SSD Ekran min. 15,6" Full HD Czytnik CD-ROM USB 3.1, USB Typu-C, HDMI System Operacyjny. Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny Program antywirusowy na min. 24 miesiące. | 16 |
| 3. | PRACOWNIA TIK | przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem: Procesor min. 3 GHz, min. 6 MB RAM 8 GB Dysk min. 240 GB SSD Ekran min. 15,6" Full HD Czytnik CD-ROM USB 3.1, USB Typu-C, HDMI System Operacyjny. Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny Program antywirusowy na min. 24 miesiące. | 1 |
| 4. | PRACOWNIA TIK | dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, wolnostojące, na kółkach, możliwość przechowywania i ładowania min. 9 laptopów, przegródki muszą być numerowane | 2 |
| 5. | PRACOWNIA TIK | sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: Drukarka wielofunkcyjna dwustronna ze skanerem laser – color Format min. A3 | 1 |
| 6. | PRACOWNIA TIK | Drukarka 3D: Obszar drukowania min. 100 x 50 x 100 mm | 1 |
| 7. | PRACOWNIA TIK | cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem: Kamera konferencyjna HD | 1 |
| 8. | PRACOWNIA TIK | Projektor multimedialny, Zestaw: ekran elektryczny wymiary min. 180 cm x 180 cm + projektor z uchwytem sufitowym Rozdzielczość min. 1024 x 768, Kompatybilność ze standardami komputerowymi - 480i- 480p- 576i- 576p- 720p- 1080i- 1080p, Kompatybilność ze standardami wideo - NTSC- PAL- SECAM, Jasność min. 4000 ANSI Lumenów, Gniazda we/wy min 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x MHL-HDMI 1 x Composite 1 x Mini-DIN-4 (S-Video) | 1 |
| 9. | PRACOWNIA TIK | urządzenia sieciowe i budowa sieci: Switch zarządzalny, 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x slot SFP, 19" - sztuk 1, Access Point, Router | 1 |
| 10. | PRACOWNIA TIK | klimatyzator: Klimatyzator ścienny min. 3,5 kW | 1 |
| 11. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | komputer multimedialny wraz z oprogramowaniem. Procesor min. 3 GHz, min. 6 MB RAM 8 GB Dysk min. 240 GB SSD Ekran min. 15,6" Full HD Czytnik CD-ROM USB 3.1, USB Typu-C, HDMI System Operacyjny. Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny Program antywirusowy na min. 24 miesiące. | 1 |
| 12. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | Programy edukacyjne do nauki matematyki w liceum: geometria przestrzenna, rachunek prawdopodobieństwa, geometria płaska | 3 |
| 13. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | Projektor multimedialny, Zestaw: ekran elektryczny wymiary min. 180 cm x 180 cm + projektor z uchwytem sufitowym. Rozdzielczość min. 1024 x 768, Kompatybilność ze standardami komputerowymi - 480i- 480p- 576i- 576p- 720p- 1080i- 1080p, Kompatybilność ze standardami wideo - NTSC- PAL- SECAM, Jasność min. 4000 ANSI Lumenów, Gniazda we/wy min 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x MHL-HDMI 1 x Composite 1 x Mini-DIN-4 (S-Video) | 1 |
| 14. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | wizualizer cyfrowy: Obszar skanowania min. 25 cm x 40 cm, Liczba pikseli min. 5 Mpix, Źródło światła LED, Połączenie z komputerem, tablicą interaktywną i innym urządzeniem USB, Kabel USB, Oprogramowanie | 1 |
| 15. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | tablica interaktywna z oprogramowaniem: Przekątna min. 80'', Suchościeralna, Magnetyczna, Matowa, Obsługa Dotyk i Dowolny wskaźnik, Złącza min. 1 x USB 2.0, Wersja językowa Polska | 1 |
| 16. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | instalacja lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu. Router komputerowy prędkość przesyłu min. 300 Mb/s, kabel internetowy 100 m | 1 |
| 17. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | System do przeprowadzania testów 32 piloty + 1 dla nauczyciela. Sterowanie radiowe. Zasięg min. 50m. Min. 4 klawisze odpowiedzi. | 1 |
| 18. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | urządzenia przenośne - tablety a. Przekątna ekranu min. 10'', Rozdzielczość min. 1280 x 800, Zainstalowana pamięć RAM min. 2 GB, Pamięć wewnętrzna min. 8 GB, Czytnik kart pamięci, Aparat fotograficzny min. 2 Mpix, Wi-Fi, Mikrofon i głośniki | 16 |

Część 2 – „Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych matematycznej i chemicznej w

sprzęt dydaktyczny”.

| Lp. | Nazwa pracowni | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | tablica biała tryptyk ceramiczna (porcelanowa) typ C min.3,40X1,00 m | 1 |
| 2. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | tablica biała tryptyk ceramiczna (porcelanowa) typ C min.3,40X1,00 m + nakładka magnetyczna na tablicę: Układ współrzędnych | 1 |
| 3. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | modele brył: 1.zestaw 4 plastikowych brył przezroczystych: wielościany foremne: sześcian z wpisanym ośmiościanem, sześcian z zaznaczonymi przekątnymi, czworościan z wpisanym czworościanem, czworościan z zaznaczonymi wysokościami- wysokość brył min. 15 cm 2. zestaw 6 plastikowych brył przezroczystych: wielościany prawidłowe: ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu, ostrosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego, ostrosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta foremnego, graniastosłup prawidłowy o podstawie kwadratu, graniastosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta foremnego, graniastosłup prawidłowy o podstawie trójkata równobocznego- wysokość brył min. 15 cm 3. zestaw 6 plastikowych brył przezroczystych: Bryły wielościany nieregularne (ukośne) graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku, graniastosłup pochyły o podstawie trójkąta, graniastosłup prosty o podstawie trapezu, graniastosłup prosty o podstawie prostokąta, ostrosłup o podstawie kwadratu w których jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy, ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - wysokość brył min. 15 cm 4. zestaw 6 plastikowych brył przezroczystych: Bryły wpisane: ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta- wysokość brył min. 15 cm 5. zestaw 6 plastikowych brył przezroczystych: Bryły obrotowe walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością walec z płaszczyznami stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością stożek z płaszczyznami kula z płaszczyznami i przekątnymi kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - wysokość brył min. 15 cm | każdy zestaw po 1 szt. |
| 4. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | zestaw plansz dydaktycznych 1. Pola i obwody figur płaskich -oprawa antyrama -szyba plexi wym. min 60X90 cm 2. Wzory skróconego mnożenia -oprawa antyrama -szyba plexi wym. min 60X90 cm 3. Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej -oprawa antyrama -szyba plexi wym. min 60X90 cm 4. Funkcje trygonometryczne -oprawa antyrama -szyba plexi wym. min 60X90 cm 5. Funkcje kwadratowe -oprawa antyrama -szyba plexi wym. min 60X90 cm | Każdy zestaw po 1 szt. |
| 5. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | przyrząd do demonstracji powstawania brył | 1 |
| 6. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | zestaw przyborów tablicowych magnetycznych (cyrkiel, ekierka, linijka, kątomierz) Przybory tablicowe PCV magnetyczne: kątomierz 50 cm, liniał tablicowy 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm, ekierka równoramienna 60 cm , cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną trójpalczastą umieszczone na poziomej tablicy do zawieszenia + zestaw kolorowych markerów do białych tablic | 1 |
| 7. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | szafka na podręczną bibliotekę zamykana na zamki, górna część oszklona - wysokość min. 180 cmx80 cmx40cm | 1 |
| 8. | PRACOWNIA MATEMATYCZNA | kalkulatory ( 4 podstawowe działania + klawisz obliczania pierwiastka+ klawisz obliczania procentów) - duży wyświetlacz, funkcja baterii słonecznej, automatyczne wyłączanie się - wymiary min. 10x12 cm | 16 |
| 9. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem elektrycznym. Szafa metalowa (min. 4 półki) na odczynniki z do pracowni chemicznych do przechowywania substancji niebezpiecznych, zabezpieczająca przed kontaktem z osobami nieupoważnionymi. Wyposażona jest w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek, wentylator oraz odpowiednie oznakowanie. Wymiary szafy : 1800x800x400 mm. | 2 |
| 10. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Stół demonstracyjny ze zlewem i gazem propan butan. Wym.: 1800x700x900 mm., blat chemoodporny, zlew, bateria nablatowa c/z woda, zawór gazu nablatowy, butla gazowa, min. dwa gniazda nablatowe 230V, min. dwie szafki podblatowe szerokość min. 500 mm | 1 |
| 11. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Dygestorium z odciągiem do gazów ciężkich. Parametry: blat dygestorium z ceramiki technicznej na podkładzie, komora dygestorium wyłożona od wewnątrz ceramiką techniczną lub laminatem HPL, system przewiewu dygestorium, instalacja wodna, zawór i króciec gazu, oświetlenie komory roboczej, min. 2 hermetyczne gniazda 230 V, włącznik oświetlenia, wentylator, szyby ze szkła bezpiecznego. | 1 |
| 12. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Stoły laboratoryjne wyspowe. Stół laboratoryjny wyspowy sześcio-osobowy, wym.: 1800x1000x750 mm, blat chemoodporny, stelaż metalowy, malowany farbą chemoodporną. | 6 |
| 13. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Fartuchy laboratoryjne bawełna. Fartuch laboratoryjny biały zapinany na guziki, wykonany ze 100% bawełny ,rękawy długie wykończone mankietami (zapinane), min. pasek, dwie kieszenie 18 szt. damskich, 17 szt. męskich | 35 |
| 14. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Apteczka szkolna – walizka. Walizka z tworzywa sztucznego oraz komplet akcesoriów do udzielania pierwszej pomocy, zgodne z normą DIN-13164 i DIN-13157. Uchwyt, na mocowanie do ściany Skład wyposażenia minimum: 1 szt. - Plaster na szpulce 5m x 2,5cm, 14 szt. - Zestaw plastrów, 2 szt. - Bandaż elastyczny 4m x 6cm, 3 szt. - Bandaż elastyczny 4m x 8cm, 4 szt./ 2 pary - Rękawiczki jednorazowe winylowe, 1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm, 1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 40cm, 1 szt. - Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8cm, 2 szt. - Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm, 6 szt./ 3 opak. - Kompres na rany 10 x 10cm, 1 szt. - Koc termiczny, 1 szt. - Nożyczki, 2 szt. - Chusteczki nasączone, 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy, 1 szt. - Ustnik - maseczka do sztucznego oddychania | 1 |
| 15. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Sprzęt ppoż. Dwie gaśnice (po 1 szt.) pianowa i proszkowa .Gaśnica pianowa 6 l z wieszakiem przeznaczona do gaszenia pożarów grup AB Wymagana gaśnica stałociśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia. Gaśnica musi posiadać możliwość wielokrotnego napełniania, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem. Gaśnica proszkowa 2kg z wieszakiem wyposażona we wskaźnik ciśnienia, możliwość wielokrotnego napełniania gaśnica wyposażona w wieszak do montażu na ścianie | 2 |
| 16. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Okulary ochronne. Ochronne gogle zabezpieczające przed promieniowaniem UV, odpryskami ciał stałych i ciekłych. | 35 |
| 17. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Taca laboratoryjna. Taca laboratoryjna do sterylizacji, suszenia szkła laboratoryjnego i porcelany, przenoszenia materiałów laboratoryjnych, głęboka min. 75 mm -wymiary min. 350 x 300 mm - 3 szt. i taca laboratoryjna płytka min.15 mm - wymiary 350 x 300 mm - 3 szt. | 6 |
| 18. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Płytki ceramiczne. Gładka płytka ceramiczna - ochrona blatu - wym. min. 15 x 15 cm. | 50 |
| 19. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Butla do wody destylowanej. Butla na wodę destylowaną min. 5000ml z kranem i nakrętką. | 6 |
| 20. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Butelki do roztworów. Butelka z korkiem biała, wąska szyja, wykonana ze szkła sodowo wapniowego poj. mim. 250 ml -3 szt., poj. min 500 ml - 3 szt. z korkiem | 6 |
| 21. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Palniki gazowe typu turystycznego. W zestawie min. trzy palniki metalowe , gazowe o pojemności min.150 ml, .Wysokość płomienia regulowana. | 6 |
| 22. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Rękawice . Ochronne rękawice termiczne. Zabezpieczające przed krótkotrwałym kontaktem z temperaturą min 200°C i chemikaliami ropopochodnymi. | 6 |
| 23. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Rękawiczki lateksowe nitrylowe. Rękawiczki lateksowe pudrowane rozmiar XS , S , M,L,XL po 100 szt. | 5 |
| 24. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Rękawiczki lateksowe nitrylowe. Rękawice ochronne o długości min. 30 cm. | 6 |
| 25. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Statywy z żeliwną podstawą. Wymiary: min.20 x 12,5 cm, pręt o śr. min.1,5 cm | 6 |
| 26. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Szczypce metalowe długość min 600 mm | 6 |
| 27. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Waga laboratoryjna. Waga precyzyjna laboratoryjna, szalka ze stali nierdzewnej min 10x10cm, wyświetlacz LCD Obciążenie maksymalne [Max]: 2000 Dokładność odczytu [d]: 0,01g | 2 |
| 28. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania eksperymentów: Zestaw w skład wchodzą: 1.Probówki bakteriologiczne okrągłodenne ze szkła borokrzemowego wym. min. 14 x100 - 50 szt.i min. 16x 160 - 50 szt. ze statywami z polipropylenu do przechowywania probówek na min. 96 miejsc ,w zestawie również szczotki do ww. probówek -3 szt. 2.Zestaw zlewek z wylewem , skalowanych , wykonanych ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. min.100 ml- 30 szt. min. 250 ml-30 szt. i min. 500 ml -40 szt. W zestawie również szczotka do zlewek - 3 szt. 3. Pipeta pasteura PE , niesterylna ze znacznikiem poj. min. 3ml- 500 szt. i pipeta jednomiarowa kl B min. 3 ml -20 szt. 4.Zestaw bagietek -pręciki szklane fi min.4-5 x 250 długość - 25 szt. fi min 7-8 x 250 długość -25 szt.5.Szalka Petriego min. 090 x 15 - 50szt.6.Szkiełka zegarkowe. fi min. 090 mm krawędzie obtopione -50 szt.7.Cylinder miarowy KL B ze stopką plastikową oraz znacznikiem, skala niebieska. pojemność min.100 ml- 10 szt., poj. min.250 ml -20 szt., poj. min. 500 ml. -10 szt. ,poj. min. 1000 ml.- 10 szt. 8. Termometr bagietkowy, szklany - wypełnienie bezrtęciowe, w opakowaniu ochronnym. Pomiar temperatury w zakresie od -20o C do +150o C. Długość min. 300 mm -35 szt. | 1 |
| 29. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania ekperymentów: Zestaw .W skład wchodzą 1. lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 fi min. 30 mm -10 szt.,fi min.90 mm -10 szt., 2.Krystalizator z wylewem, wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. min. 100 ml - 10 szt .poj. min.500 m-10 szt. 3.rozdzielacz gruszkowy z kranem szklanym oraz ze szlifem poj. min. 100 ml - 10 szt., poj. min. 250 ml - 10 szt. 4.Parownica głęboka z wylewem z okrągłym dnem. Posiada wysoką odporność chemiczną. Ograniczenie użycia max.1150°C. Glazurowana z wyjątkiem krawędzi i częściowo spodu poj. min.50 ml- 10 szt.,poj. min.250 ml - 10 szt. 5.tryskawka wykonana z polipropylenu poj. min. 125 ml.-10 szt.,poj. min. 500 ml.- 10 szt. 6.łapa do probówek drewniana -100 szt. 7.łyzeczka do spalań ze stali nierdzewnej 8. korek gumowy do probówek fi dolne 12,5 mm- 50 szt.,fi dolne 14mm - 50 szt. 9. Wąż gumowy odporny na kwasy i zasady otwór 5 mm - ścianka 1,5 mm - 5 mb i wąż gumowy otwór 8 mm - ścianka 2,0 mm - 5 mb. 10.kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 poj. min. 100 ml - 10 szt., poj. min.250 ml - 15 szt. poj. min. 500 ml -15 szt. poj .min. 1000 ml - 10 szt . 11.Czasza-Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy. Pojemność: min 500 ml Pobór prądu: 250 W Zakres kontroli temperatury: 30 - 360ºC Max. temperatura powierzchni elementów grzewczych: 480ºC Wymiary urządzenia: 220 x 165 mm - 6 szt. 12.Moździerz z wylewem i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze matowe 13.Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. Wymiary min .śr. wew. 125 mm zew.155mm poj.550ml - 10 szt. 14.Sączki jakościowe pakowane po 100 szt. sączki twarde -fi min. 110 mm -20 kpl, sączki miękkie-fi min. 110 mm -20 kpl. | 1 |
| 30. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Zestaw magnetyczny i przestrzenny dla uczniów i nauczyciela do prezentacji budowy atomów. W skład zestawu wchodzi: magnetyczny model atomu dla nauczyciela - min.2 jądra atomowe, min. 8 powłok elektronowych, min.20 protonów, min. 20 neutronów, min. 20 elektronów, Min. 8/16 zestawów przestrzennych dla uczniów : pudełko z oznaczonymi powłokami elektronowymi, 30 protonów, 30 neutronów, 30 elektronów. Instrukcja. Wszystkie elementy pokrywa od spodu folia magnetyczna. | 1 |
| 31. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Zestawy do budowy struktur chemicznych. Zestaw 1, złożony z min. 1260 atomów i min. 1000 wiązań, znajduje się w pudełku podzielonym na poszczególne elementy. Zestaw obejmuje wszystkie gałęzie wiedzy chemicznej : proste struktury organiczne, budowę DNA aż do sieci krystalicznych . Proste w użyciu wysokiej jakości zestawy umożliwiają budowę dokładnych, trójwymiarowych modeli powszechnie badanych i składanych cząsteczek. Atomy (różne kolory) są wielkości min. 1 cm z zestawem wypustek o prawidłowych kątach. Wszystkie zestawy mają opis poszczególnych atomów i wiązań celem szybkiej identyfikacji (nazwa, kolor, kształt).Drugi zestaw przedstawia sieci krystaliczne, składa się z 380 atomów i 370 wiązań, , można zbudować: modele diamentu, grafitu, metali (żelaza, miedzi, magnezu), chlorku sodu, chlorku cezu, blendy cynkowej, wurcytu, rutylu, lodu i struktur warstwowych. struktur chemicznych | 1 |
| 32. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Pomoc do wykazania klasyfikacji i właściwości magnetycznych metali. min. 12 płytek wykonanych z różnych metali i ich stopów, z miękkiego aluminium, twardego aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosiądzu wysokoniklowego, brązu, stali pokrytej powłoką galwaniczną, stali miękkiej, miedzi i mosiądzu, z wytłoczonymi oznaczeniami literowymi do identyfikacji metalu. | 1 |
| 33. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Tablice chemiczne. Plansza dwustronna - encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne i chemiczne: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), Wymiary min.120 x 160, oprawa: drewniane półwałki, foliowanie, | 1 |
| 34. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 1: Aceton 200 ml Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna) 100 ml Amoniak (roztwór wodny ok. 25% – woda amoniakalna) 250 ml Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g Azotan(V) srebra 10 g Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy) 250 ml Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22 x 28 cm) 50 arkuszy. Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml Brąz (stop – blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 Bromek potasu 25 g | 1 |
| 35. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 2:Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. Chlorek amonu 100 g Chlorek kobaltawy 50 g Chlorek miedzi(II) 100 ml Chlorek potasu 100 g Chlorek sodu 250 g Chlorek wapnia 100 g Chlorek żelaza(III) 100 ml Cyna (metal – granulki) 50 g Cynk (metal – drut Ø 2 mm) 50 g Cynk (metal – blacha 0,5 mm) 200 cm2 Dwuchromian(VI) potasu -50 g | 1 |
| 36. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 3:Fenoloftaleina 10 g Fosfor czerwony 25 g Glin (metal – drut Ø 2 mm) 50 g Glin (metal – blaszka 0,5 mm) 100 cm2 Glin (metal – pył) 25 g Jodek potasu 100 g Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g Kwas azotowy(V) (ok. 54%) 250 ml Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml Kwas cytrynowy 50 g Kwas fosforowy(V) (ok. 85%) 100 ml Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml Kwas oleinowy (oleina) 100 ml Kwas siarkowy(VI) (ok. 96%) 500 ml Kwas stearynowy (stearyna) 50 g Lakmus (roztwór) 00 ml Magnez (metal – wiórki) 50 g +Magnez (metal – wstążki)50 g | 1 |
| 37. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 4:Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g Miedź (metal – drut Ø 2 mm) 50 g Miedź (metal – blaszka grubość 0,3 mm) 200 cm2 Mosiądz (stop – blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 Nadtlenek wodoru ok. 30% (perhydrol) 200 ml Octan etylu 100 ml Octan ołowiu(II) 25 g Octan sodu bezwodny 50 g Olej parafinowy 100 ml Ołów (metal – blaszka grubość 1 mm) 100 cm2 Oranż metylowy (wskaźnik)100 ml | 1 |
| 38. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 5Parafina rafinowana (granulki) 50 g Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1–14) 2 x 100 szt. Ropa naftowa (minerał) 250 ml Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Siarczan(VI) magnezu (sól gorzka) 100 g Siarczan(VI) miedzi(II) 5hydrat 100 g Siarczan(VI) niklu(II) 50 g Siarczan(VI) sodu (sól glauberska) 100 g Siarczan(VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan(VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny – minerał) 250 g Siarczan(IV) sodu 50 g Siarczan(VI) żelaza(II) !!!(siarczan żelazawy) 50 g Siarka pył 250 g Siarkocyjanek potasu (rodanek potasu) 50 g Skrobia ziemniaczana rozpuszczalna 100 g Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72oC) 25 g Świeczki miniaturowe -24 szt. 100 g Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Siarczan(VI) magnezu (sól gorzka) 100 g Siarczan(VI) miedzi(II) 5hydrat 100 g Siarczan(VI) niklu(II) 50 g Siarczan(VI) sodu (sól glauberska) 100 g Siarczan(VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan(VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny – minerał) 250 g Siarczan(IV) sodu 50 g Siarczan(VI) żelaza(II) (siarczan żelazawy) 50 g Siarka pył 250 g Siarkocyjanek potasu (rodanek potasu) 50 g Skrobia ziemniaczana rozpuszczalna 100 g Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72oC) 25 g Świeczki miniaturowe | 1 |
| 39. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 6Tlenek magnezu 50 g Tlenek miedzi(II) 50 g Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g Tlenek wapnia 100 g Tlenek żelaza(III) 50 g Węgiel aktywny granulki 100 g Węgiel brunatny (węgiel kopalny – minerał 65–78oC) 100 g Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g Węglan potasu bezwodny 100 g Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g Węglan wapnia (grys marmurowy – minerał) 250 g Węglan wapnia (kreda strącona – syntetyczna) 100 g Węglik wapnia (karbid)200 g | 1 |
| 40. | PRACOWNIA CHEMICZNA | Odczynniki 7: Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g Żelazo (metal – opiłki) 100 g Żelazo (metal – drut Ø 1 mm) 50 g Żelazo (metal – blaszka 0,3 mm) 200 cm2 Żelazocyjanek potasu K4 50 g Żelazicyjanek potasu K3 | 1 |